后勤科中央空调维修材料明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡轮蝶阀 | 200 | 天钢 | 个 | 2 | 空调机房检修用 |
| 2 | 涡轮蝶阀 | 150 | 天钢 | 个 | 2 | 空调机房检修用 |
| 3 | 手持电动开丝机 |  | 东成 | 个 | 1 | 15.20.25.32.40.50 |
| 4 | 青壳纸 |  | 国标 | 米 | 3 | 空调机房检修用 |
| 5 | 机械密封胶 |  | 三和 | 盒 | 2 | 空调机房检修用 |
| 6 | 机械密封 | 38KW（配套） | 东方泵 | 个 | 1 | 空调机房检修用 |
| 7 | 轴承 | 6312 | SKF | 个 | 1 | 空调机房检修用 |
| 8 | 轴承 | 6313 | SKF | 个 | 1 | 空调机房检修用 |
| 9 | 交流接触器 | LC1D95 | 施耐德 | 个 | 1 | 空调机房检修用 |
| 10 | 黄油 | 2kg |  | 桶 | 2 | 空调机房检修用 |
| 11 | 螺丝 | 20x70 | 国标 | 条 | 100 | 空调机房检修用 |
| 12 | 乙炔 |  |  | 瓶 | 2 | 空调机房检修用 |
| 13 | 补偿器 | 200 | 天钢 | 个 | 2 | 空调机房检修用 |
| 14 | 风机盘管 | 68 | 美的、天加、清华同方 | 个 | 2 | 空调系统检修用 |
| 15 | 风机盘管 | 102 | 美的、天加、清华同方 | 个 | 2 | 空调系统检修用 |
| 16 | 铜阀门 | 20 | 大众、埃美柯 | 个 | 20 | 空调系统检修用 |
| 17 | 不锈钢排气阀 | 20 | 大众、埃美柯 | 个 | 10 | 空调系统检修用 |
| 18 | 不锈钢软接 | 20（30cm） | 华龙 | 个 | 20 | 空调系统检修用 |
| 19 | 不锈钢软接 | 20（40cm） | 华龙 | 个 | 6 | 空调系统检修用 |
| 20 | 逆止阀 | 200 | 天钢 | 个 | 1 | 空调系统检修用 |
| 21 | 铝合金梯子 | 2m | 国标 | 个 | 1 | 空调系统检修用 |
| 22 | 空调电机 | 25w | 开华 | 个 | 5 | 12mm轴 |
| 23 | 空调电机 | 32w | 开华 | 个 | 5 | 12mm轴 |
| 24 | 空调电机 | 50w | 开华 | 个 | 5 | 12mm轴 |
| 25 | 空调开关 | （液晶屏） | 美的 | 个 | 10 | 空调系统检修用 |
| 26 | 风轮 | 190mm | 国标 | 对 | 10 | 空调系统检修用 |
| 27 | 风轮 | 130mm | 国标 | 对 | 10 | 空调系统检修用 |
| 28 | 出风口 | 375x375 | 国标 | 个 | 10 | 空调系统检修用 |
| 29 | 进风口 | 内控59mm | 国标 | 个 | 10 | 空调系统检修用 |
| 30 | 保温管 | 25 | 国标 | 根 | 50 | 空调系统检修用 |
| 31 | 保温管 | 32 | 国标 | 根 | 40 | 空调系统检修用 |
| 32 | 保温板 | 3mm | 国标 | 卷 | 1 | 空调系统检修用 |
| 33 | 丝杆 | 10mm | 国标 | 根 | 6 | 空调系统检修用 |
| 34 | 圆柱膨胀丝 | 10mm | 国标 | 个 | 100 | 空调系统检修用 |
| 35 | 出风口 | 325x325 | 国标 | 个 | 10 | 空调系统检修用 |
| 36 | 螺帽 | 16 | 国标 | 个 | 60 | 空调系统检修用 |
| 37 | PPR外丝活接 | 25 | 联塑 | 个 | 40 | 空调系统检修用 |
| 38 | PPR外丝活接 | 32 | 联塑 | 个 | 4 | 空调系统检修用 |
| 39 | 风筒（大小头） | 630x110-400x110 长300 | 0.8铁皮 | 个 | 2 | 空调系统检修用 |
| 40 | 螺帽 | 10 | 国标 | 个 | 40 | 空调系统检修用 |
| 41 | 信号线6芯 | 0.75 | 国标 | 米 | 50 | 空调系统检修用 |
| 42 | 不锈钢对丝 | 20 | 国标 | 个 | 20 | 空调系统检修用 |
| 43 | 不锈钢弯头 | 20 | 国标 | 个 | 20 | 空调系统检修用 |
| 44 | 冷却塔电机维修 | 5.5KW |  | 个 | 6 | 空调系统检修用 |
| 45 | 水泵维修 | 55kw |  | 台 | 1 | 空调系统检修用 |
| 46 | 乙炔带 |  | 国标 | 盘 | 1 | 空调系统检修用 |
| 47 | 割枪 |  | 华青 | 把 | 1 | 空调系统检修用 |
| 48 | 氧气带 |  | 国标 | 盘 | 1 | 空调系统检修用 |
| 49 | 焊把线 | 25 | 国标 | 米 | 20 | 空调系统检修用 |